Приказ Минздравсоцразвития России №115н от 27 февраля 2010 г.

Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты

Приложение № 2

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 27 февраля 2010 г. №115н

Порядок оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты

- Настоящий порядок регулирует вопросы оказания плановой медицинской помощи населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты в Российской Федерации в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения (далее - ЛПУ).

- Оказание плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты выполняется последовательно и включает два этапа:

первый – догоспитальный, осуществляемый врачами-офтальмологами офтальмологических кабинетов (амбулаторно-поликлинических учреждений, консультативно-поликлиниклинических отделений ЛПУ) в соответствии с приложениями №№ 1, 2, 3 к настоящему Порядку;

второй – стационарный, осуществляемый в офтальмологических отделениях, осуществляющих свою деятельность в соответствии с приложениями №№ 4, 5, 6 к настоящему Порядку, на базе муниципальных (районная, центральная районная больница, городская больница), республиканских, краевых, областных, окружных, федеральных учреждениях оказывающих медицинскую помощь, в том числе офтальмологических центрах, специализированных офтальмологических больницах.

- Оказание плановой медицинской помощи больным при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты на догоспитальном этапе осуществляется врачами-офтальмологами офтальмологических кабинетов поликлиник и включает офтальмологическое обследование (визуальный осмотр, проверка остроты зрения обоих глаз, состояния переднего и заднего отрезка глаза, определение степени и тяжести патологического состояния).

- Амбулаторное лечение и динамическое наблюдение больных с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, не требующими стационарного лечения, осуществляется на базе амбулаторно-поликлинических учреждений или консультативно-поликлинических отделений ЛПУ.

- Стационарная медицинская помощь больным с заболеваниями глаза, придаточного аппарата и орбиты оказывается врачами-офтальмологами в офтальмологических отделениях на базе муниципальных (районных, центральных районных, городских), областных (республиканских, краевых), окружных, федеральных учреждений здравоохранения, а также в офтальмологических центрах, офтальмологических лазерных центрах, организуемых в соответствии с приложениями №№ 7, 8, 9 к настоящему Порядку, и специализированных офтальмологических больницах.

- Оказание плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты осуществляется в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.

- При наличии медицинских показаний для оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациенты направляются для получения данного вида помощи в соответствии с установленным порядком.

- После курса основного лечения больным при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты по медицинским показаниям проводятся реабилитационные мероприятия, направленные на восстановление утраченных зрительных функций в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

- В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием офтальмологической помощи больным, может повлечь возникновение болевых ощущений у пациента, такие манипуляции должны проводиться с обезболиванием.

Приложение № 2

к Порядку оказания

неотложной медицинской

помощи населению

Российской Федерации при

острых заболеваниях и состояниях

глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России

от 27 февраля 2010 г. № 115н

Стандарт оснащения кабинета

неотложной офтальмологической помощи

| № | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | I. Медицинские аппараты и приборы |  |
| 1. | Рабочее место офтальмолога | 1 |
| 2. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | 1 |
| 3. | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 1 |
| 4. | Щелевая лампа с принадлежностями | 1 |
| 5. | Офтальмоскоп с зарядным устройством | 1 |
| 6. | Автоматический пневмотонометр | 1 |
| 7. | Тонометр аппланационный Маклакова | 1 |
| 8. | Экзофтальмометр | 1 |
| 9. | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 1 комплект |
| 10. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 1 |
| 11. | Офтальмологический фонарик | 1 |
| 12. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 13. | Стол инструментальный | по требованию |
| 14. | Стол манипуляционный | по требованию |
|  | II. Офтальмологические инструменты и расходные материалы |  |
| 1. | Пинцеты офтальмологические | по требованию |
| 2. | Тест-полоски для пробы Ширмера | по требованию |
| 3. | Копье | по требованию |
| 4. | Набор магнитов | 1 комплект |
| 5. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплекта |
| 6. | Скальпель микрохирургический | по требованию |
| 7. | Ножницы микрохирургические | по требованию |
| 8. | Векорасширитель | 2 |
| 9. | Векоподъемник | 2 |

Приложение № 2

к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при  заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты утвержденному приказом Минздравсоцразвития России

от 27 февраля 2010 г. № 115н

Стандарт оснащения офтальмологического кабинета

| № | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| I. Медицинские аппараты и приборы |
| 1. | Рабочее место офтальмолога | 1 |
| 2. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | 1 |
| 3. | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 1 |
| 4. | Таблицы для определения цветоощущения | 1 комплект |
| 5. | Автоматический рефрактометр | 1 |
| 6. | Набор скиаскопических линеек | 1 комплект |
| 7. | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями | 1 |
| 8. | Электрический офтальмоскоп | 1 |
| 9. | Диафаноскоп |  |
| 10. | Автоматический пневмотонометр | 1 |
| 11. | Тонометр аппланационный Маклакова | 1 |
| 12. | Экзофтальмометр | 1 |
| 13. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
| 14. | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 1 комплект |
| 15. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 1 |
| 16. | Периметр | 1 |
| 17. | Офтальмологический фонарик | 1 |
| 18. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 19. | Стол инструментальный | по требованию |
| 20. | Стол манипуляционный | по требованию |
|  | II. Офтальмологические инструменты и расходные материалы |  |
| 1. | Пинцеты офтальмологические | по требованию |
| 2. | Тест-полоски для пробы Ширмера | по требованию |
| 3. | Копье | по требованию |
| 4. | Набор магнитов | 1 комплект |
| 5. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплекта |
| 6. | Скальпель микрохирургический | по требованию |
| 7. | Ножницы микрохирургические | по требованию |
| 8. | Векорасширитель | 2 |
| 9. | Векоподъемник | 2 |

Для консультативно-диагностического отделения устанавливается соответственно количеству кабинетов.

Стандарт оснащения амбулаторной операционной консультативно-диагностического отделения

| № п/п | Наименование | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | I. Медицинские аппараты и приборы |  |
| 1. | Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна | 1 |
| 2. | Хирургический офтальмологический стол | 1 |
| 3. | Кресло хирурга | 1 |
| 4. | Винтовые стулья | 2 |
| 5. | Операционная криохирургическая установка | 1 |
| 6. | Диодный лазерный фотокоагулятор с наконечниками для транссклеральной коагуляции | 1 |
| 7. | Диатермокоагулятор | 1 |
| 8. | Шкафы металлические для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения | по требованию |
| 9. | Стол инструментальный | по требованию |
| 10. | Стол манипуляционный | по требованию |
| 11. | Мойка-дезинфектор с дозировкой детергента | 1 |
|  | II. Офтальмологические инструменты и расходные материалы |  |
| 1. | Копье | по требованию |
| 2. | Набор инструментов для экстренной офтальмохирургии (27 наименований) | 1 комплект |
| 3. | Пинцеты глазные микрохирургические (6 наименований) | 1 комплект |
| 4. | Набор магнитов глазных микрохирургических литых | 1 комплект |
| 5. | Комплект глазных зондов (4 наименования) | 2 комплекта |
| 6. | Скальпель микрохирургический | по требованию |
| 7. | Ножницы микрохирургические | по требованию |
| 8. | Векорасширитель | по требованию |
| 9. | Набор для промывания слезных путей | 2 комплекта |
| 10. | Набор инструментов для операций на веках и конъюнктиве (удаление халязиона, птеригиума и др.) | 1 комплект |
| 9. | Шовный материал | по требованию |
| 10. | Тупфера и микрогубки | по требованию |
| 11. | Перевязочный материал | по требованию |